## Лист1
Приложение №1
к обявлению №3
№ п/п | Международное или непатентованное наименование | Полное описание товара и характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Игла спинальная | Игла спинальная с интродьюсером, размер 27G. C обтуратором. Тип заточки «карандаш» для обеспечения профилактики постпункционных головных болей. Угол заточки не более 30 градусов для обеспечения минимальных усилий во время пункции. Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр иглы не менее 0.28 мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22 мм/с) и низкого сопротивления при введении местного анестетика. Расстояние от кончика иглы до начала бокового отверстия не менее 1.20 мм с целью обеспечения большей прочности острия иглы и предотвращения его деформации при случайном контакте с костью. Длина бокового отверстия (по внутренним краям) не более 0.60 мм для предотвращения одновременного введения анестетика как в субарахноидальное, так и в эпидуральное пространства и развития частичного блока. Толщина иглы под краем бокового отверстия не менее 0.30 мм для сохранения жесткости иглы, предотвращения случайного захвата и переноса тканей в субарахноидальное пространство, предотвращения разрыва волокон твердой мозговой оболочки краями отверстия. Игла-интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | штук | 50 | 4660 | 233000
2 | Набор для комбированной спинально-эпидуральной анестезии с зажимом | Комплектация: - игла Туохи металлопластиковая с подсоединяемыми крыльями 18G. - Удлиненная спинальная игла 27G типа карандаш. - Шприц «Утрата сопротивления». - Эпидуральный катетер с направителем. - Коннектор Луер-Лок. - Бактериовирусный микрофильтр. - Аппликатор для эпидурального катетера. - наличие байонетной системы фиксации надежно защищающей от продольного смещения спинальную иглу. | штук | 30 | 24800 | 744000
3 | Венозные катетеры | Периферические внутривенные катетеры на игле. Одноразовый, рентгенконтрастный. Маркировка размеров цветом. Возможна длительная экспозиция в вене. № 16G | штук | 200 | 230 | 46000
4 | Магистраль теплообменник без отверстия для инъекции к устройству для согревания инфузионных растворов и крови | Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVCинфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали (в мл) - 17,4, коннекцияинфузионного канала Luer-Lock без отверстия для инъекций. | штук | 20 | 19860 | 397200
5 | Венозные катетеры | Периферические внутривенные катетеры на игле. Одноразовый, рентгенконтрастный. Маркировка размеров цветом. Возможна длительная экспозиция в вене. № 18G. | штук | 1000 | 230 | 230000
6 | Венозные катетеры | Периферические внутривенные катетеры на игле. Одноразовый, рентгенконтрастный. Маркировка размеров цветом. Возможна длительная экспозиция в вене. № 20G | штук | 100 | 230 | 23000
7 | Система | Система для внутривенных инфузий растворов | штук | 500 | 125 | 62500
8 | Система | Система для внутривенных инфузий компонентов крови | штук | 10 | 333 | 3330
9 | Интубационная трубка с манжетой | Эндотрахеальная трубка для проведения ИВЛ № 6,5 | штук | 50 | 680 | 34000
10 | Интубационная трубка с манжетой | Эндотрахеальная трубка для проведения ИВЛ № 7,0 | штук | 150 | 680 | 102000
11 | Интубационная трубка с манжетой | Эндотрахеальная трубка для проведения ИВЛ № 7,5 | штук | 200 | 680 | 136000
12 | Фильтр бактериально-вирусный вдоха | Для проведения ИВЛ, одноразовый | штук | 300 | 963 | 288900
13 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для наркозного аппарата 1.6 м с перходником Г-образным | штук | 200 | 2493 | 498600
14 | Маска лицевая анестезиологическая | Для проведения масочной ИВЛ. Стерильная, одноразовая. Изготовлена из прозрачного ПВХ, размер М | штук | 100 | 1330 | 133000
15 | Маска лицевая анестезиологическая | Для проведения масочной ИВЛ. Стерильная, одноразовая . Изготовлена из прозрачного ПВХ, размер L | штук | 100 | 1330 | 133000
16 | Маска лицевая анестезиологическая | Для проведения масочной ИВЛ. Стерильная, одноразовая . Изготовлена из прозрачного ПВХ, размер XL | штук | 100 | 1330 | 133000
17 | Маска лицевая для подачи кислорода | Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | штук | 100 | 694 | 69400
18 | Магистраль инфузионная | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) с наконечником Луер-лок, предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером. Для перфузора, шприцевого насоса | штук | 50 | 380 | 19000
19 | Ларингеальная маска | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях. Одноразовая стерильная №3 | штук | 5 | 4640 | 23200
20 | Ларингеальная маска | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях. Одноразовая стерильная №4 | штук | 5 | 4640 | 23200
21 | Ларингеальная маска | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях. Одноразовая стерильная №5 | штук | 5 | 4640 | 23200
22 | ЭКГ-электрод | Электрод самоклеящийся, для мониторинга ЭКГ, размер-50 мм для взрослых. Одноразовый | штук | 1000 | 95 | 95000
23 | Натронная известь | Медицинская натронная известь (натристая известь) - сорбент углекислого газа, цветоиндикаторная для наркозных аппаратов. Вес 4,5 кг | канистра | 5 | 19760 | 98800
24 | Пластырь | Стерильная, гипоаллергенная, дышащая, прозрачная, эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка для фиксации катетеров, позволяет наблюдать за состоянием катетера и вены без удаления повязки. Надежный барьер для внешней контаминации. Обеспечивает быструю и легкую фиксацию катетеров и закрытие ран. Размер: 6 см x 7 см | упаковка | 10 | 33150 | 331500
25 | Мочеприемник | Мочеприемник одноразовый, стерильный объемом 1 000 мл, с устройством для прикроватного крепления, с крестовым краном для слива содержимого. | штук | 100 | 360 | 36000
26 | Фиксатор (держатель) | Фиксатор (держатель) эндотрахеальной трубки. Простое и эффективное устройство для фиксации эндотрахеальной трубки. Повышает уровень безопасности для пациента, препятствуя возможным смещениям трубки. С помощью гибкой клейкой пенной поверхности устройство прикрепляется к коже пациента. Конструкция пластикового замка позволяет надежно удерживать эндотрахеальную трубку, а также делает возможным коррекцию положения трубки или ее замену без удаления фиксатора. Размер-7.0-8.5. | штук | 200 | 1970 | 394000
27 | Трехходовые краны | Инфузионные краны и блоки кранов с повышенной механической и химической устойчивостью. Устойчивость к опасному воздействию медикаментов. Отсутствие протечек даже при длительном применении. Предотвращение контаминации и воздушной эмболии. Обеспечение надежного доступа для инъекции и аспирации.Точная регулировка благодаря тактильному контролю. Герметичные винтовые соединения. Цвет синий | штук | 50 | 430 | 21500
28 | Многоразовые манжеты для неинвазивного измерения АД | Манжета для прикроватного монитора. Размер 27.5-36.5 | штук | 5 | 46700 | 233500
29 | Многоразовые манжеты для неинвазивного измерения АД | Манжета для прикроватного монитора Размер 42-50 | штук | 3 | 46700 | 140100
30 | Полноразмерное одеяло для конвекционного обогрева | Предназначенное для взрослых пациентов. Размер 101,6 х 204,2 см | штук | 100 | 19860 | 1986000
31 | Ручной аппарат для искусственной вентиляции лёгких типа Амбу | Одноразовый мешок изготовлен из ПВХ. Мешок оснащен клапаном ограничения давления (поддерживает давление до 60 см водного столба), что делает невозможным нанесение баротравмы пациенту. Мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки. | штук | 5 | 18930 | 94650
32 | Игла | Изделие предназначено для спинномозговой анестезии, размер, 18G №50 | штук | 1000 | 863 | 863000
33 | Игла | Изделие предназначено для спинномозговой анестезии, размер 20G №50 | штук | 100 | 863 | 86300
34 | Катетер фоллея | Латексный с силиконовым покрытием 16 FR/CH.30ML (взрослый) №10 | штук | 1000 | 494 | 494000
35 | Катетер фоллея | Латексный с силиконовым покрытием 10Fr, 3-5 ml (детский) №10 | штук | 10 | 494 | 4940
36 | Тонометр | Механический для измерения артериального давления с фонендоскопом для выслушивание тонов Короткова при измерения артериального давления | штук | 6 | 7460 | 44760
37 | Презерватив | Анотомической формы из натурального латекса без ароматизированной смазкой, гладкий №1 | шт | 2000 | 25 | 50000
38 | Скальпель | Хиургический, одноразовый, №18 | шт | 600 | 163 | 97800
39 | Скальпель одноразовый | Хиургический, одноразовый, №23 | шт | 1000 | 163 | 163000
40 | Иглодержатель многоразовый | Иглодержатель общехирургический легированный, 160мм | шт | 20 | 1555 | 31100
41 | Шпатель | Многоразовый, металлический в индивидуальной упаковке. Используется в качестве смотровых шпателей. | шт | 100 | 565 | 56500
42 | Термометр | Электронный термометр предназначен для измерения температуры тела. Термометр сделан из белого пластика, имеет продолговатую форму с металлическим кончиком на конце, имеет большой дисплей для отображения результатов измерения температуры тела | шт | 20 | 1250 | 25000
ИТОГО: | [5 empty] | 8702980