## Лист1
Приложение №1
к Объялению №9
№ Лота | Международное или непатентованное наименование | Полное описание товара применения и характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Цоликлон- Анти-А | Антитела диагностические моноклональные Анти-А для определения АВО принадлежности. Флакон- капельница по 10 мл.В 1 упаковке-10фл. | набор | 1 | 7500 | 7500
2 | Цоликлон- Анти-В | Антитела диагностические моноклональные Анти-В для определения АВО принадлежности. Флакон- капельница по 10 мл. В 1 упаковке-10фл. | набор | 1 | 7500 | 7500
3 | Цоликлон- Анти-АВ | Антитела диагностические моноклональные Анти-АВ для определения АВО принадлежности. Флакон- капельница по 5 мл. В 1 упаковке -10фл. | набор | 2 | 7500 | 15000
4 | Цоликлон- Анти- D Супер | Антитела диагностические моноклональные для определения резус- принадлежности крови человека (Анти-Rh (D) Ig М). Флакон- капельница по 5 мл. В 1 упаковке -20фл. | набор | 1 | 8000 | 8000
5 | Набор реагентов | Набор реагентов для выявления ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке (плазме) крови человека как скрининговый тест при диагностике сифилиса на 250 определении | набор | 2 | 5500 | 11000
6 | Принтерная бумага | Принтерная бумага для гематологического анализатора SYSMEX KX-21N. Ширина- 5,5 мм. | рулоны | 10 | 750 | 7500
7 | Тест полоска | Индикаторы для мочи в упаковке 100 шт для Combina 13 | упак | 3 | 25000 | 75000
8 | Набор для спинально-эпидуральной анестезии с фиксатором. | В состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 107мм.Спинальная игла 27G с обтуратором, тип наконечника Карандаш, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 150 мм, угол заточки наконечника 30 градусов, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм.Система фиксации: тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет; разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм; обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи». Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Губчатая фиксатор-липучка обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента Высота фиксатора 13 мм. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный, платиковый: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм. Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм.Коннектор для эпидурального катетера.Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 40 | 17000 | 680000
9 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | Набор реагентов для определения активности АЛТ в сыворотке крови №300 | набор | 1 | 8500 | 8500
10 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | Набор реагентов для определения активности АСТ в сыворотке крови №300 | набор | 1 | 8500 | 8500
11 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке крови | Набор реагентов для определения концентрации креатенина в сыворотке крови №300 | набор | 1 | 5500 | 5500
12 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке крови | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке крови №300 | набор | 1 | 5500 | 5500
13 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови №300 | набор | 2 | 9000 | 18000
14 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови №300 | набор | 2 | 5500 | 11000
15 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке крови | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке крови №300 | набор | 2 | 9500 | 19000
16 | Набор для определения С-реактивного белка | Набор реагентов для определения С реактивного белка в сыворотке крови №300 (ручной метод) | набор | 2 | 4500 | 9000
17 | Набор реагентов Сыворотка для контроля и калибровки | Сыворотка для контроля и калибровки 1х5+1х5 мл (нормальный и патологический уровни) для автоматического биохимического анализатора URIT-8021A | набор | 2 | 24000 | 48000
18 | Пробирка для образцов | Пробирка для образцов для автоматического биохимического анализатора URIT-8021A в упаковке 500 штук | упак | 2 | 72000 | 144000
19 | Промывочный раствор (Чистящий раствор) | Промывочный раствор для анализатора URIT-8021A по 5- литров | бутылка | 8 | 6000 | 48000
20 | Стерильные одноразовый хирургический комплект | Плотность: Спанбонд упакован в индивидуальную упаковку, халат-1, шапочка -1, бахилы- 1 пара, маска- 1. | комплект | 100 | 550 | 55000
21 | Фартук | Полиэтиленовые, нестерильный №50 | упак | 20 | 3000 | 60000
22 | Простыня | Простыни нестер. 160*80 см № 50 | упак | 300 | 700 | 210000
23 | Пробирка | Пробирка PS, 17х120мм, 15мл, коническая, с закруч. желтой крышкой (стерильная), (уп=50шт) | шт | 300 | 115 | 34500
24 | Пипетка Пастера | Пипетка в индивидуальной упаковке, стерильный на 3 мл | шт | 200 | 26 | 5200
25 | Набор для спинальной анестезии с иглой Pencil Point G27 | Набор для спинальной анестезии тип Pencil Point G27, однократного применения, стерильный. В наборе: 1) Игла Pencil Point размером 27G с направляющей иглой 22G/38 мм 2) Игла для подкожной анестезии размером 0,5 х 25 мм 3) Игла для введения лекарств размером 0,9 х 40 мм 4) Шприц 2,5 мл 5) Шприц 5 мл | шт | 50 | 3875 | 193750
26 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера | Набор для постановки двухканального центрального венозного катетера: интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), игла G18 х 70 см. Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: F7, D-2.4 мм, L-20 см, каналы 16/16 G, скорость потока P55/D45мл. мин. Нитиноловый проводник 0,89 мм х 50 см. с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Безыгольные коннекторы Сейфсайт для прерывания инфузии и введения жидкостей с клапаном обратного тока, по числу каналов. Шприц 5 мл соединение Люэр Лок. Дилататор, скальпель, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 10 | 16200 | 162000
27 | Микропробирка | Одноразовые пластиковые, прозрачные с крышечкой, 1,5 мл не стерильный в упаковке 500 штук | упак | 2 | 1150 | 2300
28 | Предметное стекло | Предметное стекло с матовым покрытием со шлифованным концом и полоской для записи 25х75 мм | шт | 2000 | 6 | 12000
29 | Чашки Петри | Чашки одноразовые пластиковые прозрачные обьем 90 мм, одноразовые не стерильное | шт | 500 | 77 | 38500
30 | Покровные стекла круглые диаметором 10 мм | Круглые покровные стекла 10 мм ( в упаковке-100 шт) | упак | 1 | 80200 | 80200
31 | Наконечник | Наконечник на дозаторы Eppendorf 0,1-10µl в упаковке 1000 штук, не стерильный | упак | 1 | 1800 | 1800
32 | Пипетка | Пипетка Панченкова для оценки СОЭ представляет собой стеклянную прямую трубку с зашлифованными верхним и нижним торцами. Шлифовка нижнего торца выполняется под углом 20 градусов на длине 6-7мм. Шкала имеет деления – 1,0 мм, с шириной отметок до 0,3 мм. Диаметр внутри капиллярной трубки составляет 1,2 мм. | шт | 300 | 145 | 43500
33 | Тест | Тест стерильности 180 град (500 тестов) | упак | 3 | 4069 | 12207
34 | Шпатель | Шпатель терапевтический стерильный, деревянный одноразовый в упаковке 100 шт. | упак | 1 | 2140 | 2140
35 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для наркозного аппарата 1.6 м с перходником Г-образным | шт | 300 | 3200 | 960000
36 | ЭКГ-электрод | Электрод самоклеящийся (одноразовая), для мониторинга ЭКГ, диаметр 50 мм для взрослых | шт | 1000 | 55 | 55000
37 | Натронная известь | Медицинская натронная известь (натристая известь) - сорбент углекислого газа, цветоиндикаторная для наркозных аппаратов. Канистра по 5 литров. | канистра | 4 | 21500 | 86000
38 | Пластырь прозрачный пленочный | Стерильная, гипоаллергенная, дышащая, эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка размером 6 см x 7 см для фиксации катетеров, позволяет наблюдать за состоянием катетера и вены без удаления повязки. Надежный барьер для внешней контаминации. Обеспечивает быструю и легкую фиксацию катетеров и закрытие ран. В упаковке 100 штук | упак | 10 | 27500 | 275000
39 | Вакуттейнер | Пробирка с цитратом натрия 3,2% -3,6 мл с голубой крышкой | шт | 500 | 41 | 20500
40 | Масло | Масло иммерсионное для микроскопии флакон 100 мл | фл | 30 | 1750 | 52500
41 | Лейкопластырь | Лейкопластырь 2 см* 5 00, на тканой основе | шт | 1000 | 250 | 250000
42 | Экспресс тест | Экспресс тест для определения Вич-1, Вич-2 №30 | уп | 2 | 21250 | 42500
43 | Спинномозговая игла со срезом типа "Квинке" (черный) G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Игла для спинальной анестезии размерами G22 (0.7х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 375 | 945 | 354375
44 | Нить лавса-ая (полиэфирная) | Хирургический шовный материал.Лавсан с иглой №50 (ИЦН) Нить лавса-ая (полиэфирная) плетеная,нерассывающая,белая | шт | 100 | 420 | 42000
45 | Нить ПГА | Хирургический шовный материал.ПГА нить фиолетовая полигликолидная с покрытием рассасывающая плетенная, 75 см (МЗ) с иглой USP 1 №25 | шт | 750 | 950 | 712500
46 | Нить ПГА | Хирургический шовный материал.ПГА нить фиолетовая полигликолидная с покрытием рассасывающая плетенная, 75см (МЗ) с иглой USP 2 №25 | шт | 750 | 950 | 712500
47 | Нить ПГА | Хирургический шовный материал. ПГА нить плетеная с иглой,75см (МЗ) с иглой USP 0-2 №25 | шт | 1250 | 950 | 1187500
48 | Нить ПГА | Хирургический шовный материал. ПГА нить плетеная с иглой,75см (МЗ) с иглой USP 0-3 №25 | шт | 1250 | 950 | 1187500
49 | Шовный материал | Нить изготовлена из плетеного полиэстера и имеет покрытие из полибутилата для минимального повреждения ткани при проведении нити, лучших манипуляционных свойств и надежной фиксации узлов, зеленый 3 (2/0) 100 см игла режущая KР -3 №12 | упк | 4 | 32400 | 129600
50 | Шовный материал | Нить изготовлена из плетеного полиэстера и имеет покрытие из полибутилата для минимального повреждения ткани при проведении нити, лучших манипуляционных свойств и надежной фиксации узлов, зеленый М 4 (1) 75 см игла обратно-режущая ОS -1/2 22 мм. №36 | упк | 2 | 97200 | 194400
51 | Шовный материал | Cтерильный синтетический рассасывающая моноволоконный шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, фиолетовый М 3 (2/0) 70 см. игла таперекат V -34 №12 | упк | 1 | 32400 | 32400
52 | Шовный материал | Cтерильный синтетический рассасывающая моноволоконный шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, фиолетовый М 4 (1) 70 см. игла колющая МН №12 | упк | 1 | 34800 | 34800
ИТОГО: | [5 empty] | 7633472