## Лист1
Приложение №1
к запросу ценовых предложении
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Стекла предметные | Для микроскопии. Размер 25 × 75 × 2,0 мм (не шлиф.края) | штук | 2000 | 17 | 34000
2 | Эозин метиленовый синий по Май Грюнвальду | Для покраски мазков онкоцитологии | литр | 1 | 2958 | 2958
3 | Система для инфузий | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G | штук | 500 | 67 | 33500
4 | Интубационная трубка с манжетой № 6,5 | Эндотрахеальная трубка для проведения ИВЛ | штук | 50 | 465 | 23250
5 | Интубационная трубка с манжетой № 7,0 | Эндотрахеальная трубка для проведения ИВЛ | штук | 150 | 465 | 69750
6 | Шприц | Шприц 2 мл с игл 23Gх1" инъекц. 3х-комп.стерильный | штук | 6000 | 17 | 102000
7 | Шприц | Шприц 5 мл с игл инъекц. 3х-комп.стерильный | штук | 22000 | 19 | 418000
8 | Шприц | Шприц 10 мл с игл инъекц. 3х-комп.стерильный | штук | 4500 | 28 | 126000
9 | Шприц | Шприц 20 мл с игл 3х-комп.стерильный | штук | 3600 | 43 | 154800
10 | Шприц | Шприц 50 мл с игл 18Gх 1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный | штук | 100 | 97 | 9700
11 | Ларингеальная маска одноразовая стерильная №3 | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях | штук | 2 | 3402 | 6804
12 | Ларингеальная маска одноразовая стерильная №4 | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях | штук | 2 | 3402 | 6804
13 | Ларингеальная маска одноразовая стерильная №5 | Маска предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях | штук | 2 | 3402 | 6804
14 | Мочевые катетеры Фолея №16 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16FR однокр.прим. стер | штук | 50 | 391 | 19550
15 | Мочевые катетеры Фолея №20 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.20FR однокр.прим. Стер | штук | 20 | 372 | 7440
16 | Мочевые катетеры Фолея №22 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.22FR однокр.прим. Стер | штук | 20 | 372 | 7440
17 | Лейкопластырь бумажный | Гипоаллергенный пластырь на основе нетканой вискозы. белого цвета из нетканного материала. Деликатный пластырь, наилучшая фиксация на влажной / вспотевшей коже, мягкий, пористый и воздухопроницаемый, можно надписывать. Может находиться на коже до 7 дней. размер 2,5смх5м | рулон | 20 | 251 | 5020
18 | Пробирка центрифужная стерильная с крышкой на 16 мл, градуированная РС | Пробирка центрифужные град. (П-1-10-0,2 ХС, ПЦГ) | штук | 300 | 85 | 25500
19 | Пипетка Пастера, стерильные, 3 мл | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 3 мл. стер. ид.уп. п/эт | штук | 200 | 45 | 9000
20 | Микропробирки с крышечкой, 1,5 мл | Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, уп.500 шт | упаковка | 2 | 4172 | 8344
21 | Предметные стекла с матовым покрытием со шлифованным концом и полоской для записи | Стекло предметное СО-4, 76*26*2,0мм с полосой для записи со шлиф.краями | штук | 2000 | 21 | 42000
22 | Чашки Петри обьем 90 мм, одноразовые не стерильные | Чашки Петри диам.90 мм, нестер. автоклавируемые полипропилен | штук | 500 | 60 | 30000
23 | Перчатки нитриловые нестерильные, неопудренные. | Медицинские нитриловые текстурированные Неопудренные.Синтетический латекс.Текстурированные на пальцах.Нестерильные Цвет голубой.Размер S (6-7)89+5 мм. Неанатомическая, манжета с валиком.В упаковоке по 50 пар. | пар | 8500 | 57 | 484500
24 | Маски одноразовые 3-х слойные | Изготовлена из высококачественного синтетического не тканного материала - Спанбонда плотностью 14 г/м².Маска беспечивает защиту дыхательных путей до 98% и удобны в использовании, т.к плотно прилегают к лицу, имеют гибкий встроенный носовой фиксатор, круглые резинки, которые крепятся за ушными раковинами и не давят.Размер маски медицинской защитной для взрослого: 175 х 95 мм. | штук | 2000 | 14 | 28000
25 | Вакуттейнер крышка сиреневая ЭДТА на 2,0 мл | Стерильный, одноразовый вакутейнер, обьем 2,0 мл | штук | 1300 | 51 | 66300
26 | Вакуттейнер крышка желтая с активатором свертывания и гелем 5 мл | Стерильный, одноразовый вакутейнер, обьем 5,0 мл | штук | 2400 | 72 | 172800
27 | Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная | Нестерильная,белого цвета.Состав хлопковолокно 1 сорта 100 гр | упаковка | 5 | 297 | 31185
28 | Бинт медицинский | Бинт 5х10 нестерильный индивидуальная упаковка/полипропилен | штук | 30 | 57 | 1710
29 | Масло иммерсионное | Масло для микроскопии флакон 100 мл | флакон | 30 | 1037 | 31110
30 | Планшет для определения группы крови | Планшет для определения группы крови на 50 лунок из белого полиэстра | штук | 5 | 1224 | 6120
31 | Марля | Марля медицинская отбеленная в рулонах по 1000 м | рулон | 3 | 92000 | 276000
32 | Маска хирургич. № 100 однораз. | 3-х слойные одноразовые на резинке | штук | 20000 | 14 | 280000
33 | Системы для инфуз. № 25 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G | штук | 500 | 67 | 33500
34 | Контейнер | Конт-р лабораторный д/взятия проб, 30 мл с завинч.крыш., стер, п/п, инд.уп. | штук | 50 | 65 | 3250
35 | Жгут эластичный с застешкой | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке | штук | 5 | 552 | 2760
36 | Контейнер для биоматериала | 500 мл контейнер для биоматериала | штук | 1000 | 500 | 500000
37 | Контейнер | 30 мл полиэтиленовый, стерильные | шт | 50 | 100 | 5000
38 | Контейнер для мочи | Конт-р лабораторный д/взятия проб, 50 мл с завинч.крыш., н/стер., п/п, инд. уп. | штук | 2000 | 54 | 108000
39 | Презерватив | №1 гладкие | штук | 2000 | 30 | 60000
40 | Система для инфузий №1 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G | штук | 1000 | 67 | 67000
41 | Скальпель одноразовый | Скальпель №18 с защитным колпачком из углеродистой стали, одноразовый стерильный | штук | 600 | 130 | 78000
42 | Скальпель одноразовый | Скальпель №23 с защитным колпачком из углеродистой стали, одноразовый стерильный | штук | 1000 | 130 | 130000
43 | Спиртовая салфетка | Салфетки № 100 спиртовые,с содержанием 70% спирта этилового, размер 6,5*30мм (2 слоя) | штук | 75000 | 5 | 417000
44 | Шапочка | Шапочка -берет № 100, нестерильные, одноразовые , на резинке | штук | 5000 | 44 | 220000
45 | Шпатель | Лор-шпатель деревянный - стерильный | штук | 100 | 17 | 1700
46 | Салфетка | Салфетка №1 из нетканного материала стерильные, одноразового применения, размер 70*80 см | штук | 2000 | 144 | 288000
47 | Переферические венозные катетеры №16G | Периферические внутривенные катетеры на игле.Одноразовые.Рентгенконтрастные.Маркировка размеров цветом.Возможна длительная экспозиция в вене. | штук | 800 | 105 | 84000
48 | Переферические венозные катетеры № 18G | Периферические внутривенные катетеры на игле.Одноразовые.Рентгенконтрастные.Маркировка размеров цветом.Возможна длительная экспозиция в вене. | штук | 1000 | 105 | 105000
49 | Переферические венозные катетеры № 20G | Периферические внутривенные катетеры на игле.Одноразовые.Рентгенконтрастные.Маркировка размеров цветом.Возможна длительная экспозиция в вене. | штук | 200 | 105 | 21000
50 | Система для инфузий | Система для внутривенных инфузий компонентов крови | штук | 50 | 130 | 6500
51 | Маска лицевая анестезиологическая | Для проведения масочной ИВЛ стерильная, одноразовая. Изготовлена из прозрачного ПВХ. Размер М | штук | 100 | 950 | 95000
52 | Маска лицевая анестезиологическая | Маска лицевая анестезиологическая. Для проведения масочной ИВЛ стерильная, одноразовая. Изготовлена из прозрачного ПВХ. Размер L | штук | 100 | 950 | 95000
53 | Маска лицевая анестезиологическая | Маска лицевая анестезиологическая. Для проведения масочной ИВЛ стерильная, одноразовая. Изготовлена из прозрачного ПВХ. Размер XL | штук | 100 | 950 | 95000
54 | Скарификатор (ланцет) | Для отбора капилярной крови с держателем, игла 21G, прокол 1,8 мм, стерильный автоматический | штук | 6000 | 48 | 288000
55 | Канюля для периферических вен № 16 G | канюля для внутривенних инфузий,апирогенный | штук | 100 | 105 | 10500
56 | Канюля для периферических вен № 18 G | канюля для внутривенних инфузий,апирогенный | штук | 100 | 105 | 10500
57 | Канюля для периферических вен № 20 G | канюля для внутривенних инфузий,апирогенный | штук | 100 | 105 | 10500
58 | Тесты | 132*№500 тест стерильности | упаковка | 10 | 3676 | 36760
59 | Тесты | 180*№500 тест стерильности | упаковка | 3 | 2045 | 6135
60 | Катетер фоллея (взрослый) | №10 латексный с силиконовым покрытием 16 FR/CH.30ML | упаковка | 20 | 345 | 6900
61 | Тест полоски индикаторы для мочи Combina 13 | Индикаторы для мочи в упаковке 100 шт | упаковка | 3 | 25000 | 75000
[5 empty] | Итого | 5389394