## прилож.1
Приложение 1
Количество (объем) закупаемых наборов диагностических реагенотов, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки
1 | АвтоДЕЛФИЯ АФП/бета ХГЧ (двойная метка), АвтоДЕЛФИЯ AUTODelfia AFP/Free HCGB DUAL | Для анализатора AutoDELFIA: 1. Стандарты 6 фл. Лиофилизат 2. Метка Анти-hAFP-Eu, концентр. раствор (~25 мкг/мл) (мышиные, моноклональные) 2 фл. 0,75 мл. Метка Анти-hCGß-Sm, раствор (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональные) 2 фл. 0,75 мл 3. Буфер DELFIA-2 – 1 бутыль, 30 мл. 4. Анти-АФП и анти-бета-ХГч микротитровальные стрипы. 8 х 12 чашек, покрытых антителами к АФП и бета-ХГч (мышиные моноклональные) – 1 планшет 5. Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 1 шт. 6. Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 3 шт. 7. Дополнительные штрих-коды для планшета – 3 шт. 96 определений | набор | 25 | 381200 | 9530000 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
2 | АвтоДЕЛФИЯ ПАПП-А/св. бета ХГЧ, сухие пятна крови, AUTODELFIA PAPP-A /Free hCG beta dual DBS kit | Для анализатора Victor 2 D / AutoDELFIA: 1. Калибраторы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS – 1лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 2. Контрольные образцы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS С1-С3 – 1 лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 3. Основной раствор метки Anti-PAPP-A-Eu (~25 нг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 1,6 мл. 4. Основной раствор метки Anti- hCG beta-Sm (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 0,9 мл. 5. Буфер DELFIA-2 – 5 флаконов, 30 мл. 6. Полоски для микротитрования Anti-PAPP-A/Free hCG beta, 8х12 лунок, покрытых антителами, направленными против PAPP-A и бета-ХГЧ) (мышиные, моноклональный) – 5 шт. 7. Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 12 шт. 8. Дополнительные штрих-коды для планшета -3 шт. 9. Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 5 шт. 480 определений | набор | 34 | 1720200 | 58486800 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
3 | Набор (двойной) диагностических реагентов DELFIAhAFP\FreehCGbDualkit для одновременного количественного определения человеческого альфафето – протеина (АФП) и свободной беттасубъединицы человеческого хорионического гонадропина (Св.ХГЧ) в сыворотке крови | 1.микропланщет с антителами -1 шт 2.Метка флуоресцентная -2фл,0,75 мл 3.Стандарт 6 фл,лиофильно высушенные .4делфия 2 буфер1фл.30мл .5моющий концентрат-1фл,40мл6 Усиливающий реагент 1фл,50мл Для анализатора Victor 2 D 96 определений | набор | 38 | 411200 | 15625600 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
5 | Усливающий раствор | Усиливающий раствор, Enhancement Solution (8*250ml) 8 флакон по 250 мл | флак | 64 | 55860 | 3575040 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
6 | Промывочный буфер | Промывочный буфер Wash Concentrate (8*250ml) 8 флаконов по 250 мл | флак | 64 | 74900 | 4793600 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
7 | Тест бланки для ПАПП-А св.бета ХГЧ | Фильтровальная бумага для Пренатального скрининга | шт | 19500 | 200 | 3900000 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
8 | Одноразовые наконечники для пипеток | Наконечники от 0-1250 мкл в упаковке 960 шт., для АвтоДелфии | упаковка | 5 | 259200 | 1296000 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
9 | Одноразовые наконечники для пипеток | Наконечники от 2-300 мкл в упаковке 1000 шт., для Victor | упаковка | 22 | 16200 | 356400 | в течение 30 дней после поставки | ул.Торекулова,73 (стационар)
97563440
Главный Врач __________________Д.Д.Мирзахметова