Объявление о проведения изделия медицинского назначения для оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи запросом ценовых предложений.

1.Организатор государственных закупок ГКП «Городской центр репродукции человека» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 050000, г. Алматы, ул. Жибек жолы 124, каб. 26, тел :279-32-29, проводит закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, путем запроса ценовых предложении согласно главе 9, Постановления Правительства №1729 от 30 октября 2009г «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»  по следующим лотам:

| № | Номер и наименование лота | Единица измерения | Количество | Цена за ед. (в тенге) (без учета НДС) | Выделенная сумма (в тенге) (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый, диаметр 22мм, длина 1,6м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента, закрытым защитным колпачком красного цвета, соединение на аппарат 22F. Дополнительный шланг 0,8 м. Шланги Flextube изготовлены (методом экструзии) из полиэтилена. Принадлежности: соединители 22М-22М две шт. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | штук | 200 | 3696 | 739 200 |
|  | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штук | 200 | 713 | 142 600 |
|  | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22М, с зелёным устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, средняя взрослая размер 4. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штук | 200 | 1047 | 209 400 |

Сумма, выделенная для приобретения составляет 1 091 200 (один миллион девяносто девять тысяч двести)тенге 00 тиын без учета НДС.

Место поставки товара: город Алматы, ул. Торекулова,73.

Место и срок предоставление документов: город Алматы, ул.Жибек Жолы 124 , кабинет 26, до 11.00 часов

02 мая   2017 года.

Срок поставки и условия: после подписания договора в течение 15 календарных дней. При поставке товара поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество поставляемых товаров на государственном и русском языке.

Главный врач                                                                             Мирзахметова Д.Д